
产品技术规范书   

Technical specifications of products

	电缆名称 Name of cable
	射频电缆   RF cable

	电缆型号 Type of cable
	SWP-50-5-2
	执行标准 Standard
	IEC61196 & GY/T135

	一、产品结构图 Structure diagram of product      

	[image: image1.jpg]BEBZHAS

‘\ RAFRK

RIBRINE




[image: image2.jpg]





	二、产品规格尺寸 Size of product

	序号 No.
	项目 Item
	结构 Structure
	材质 Material
	颜色 Color

	1
	内导体 Inner conductor
	1/1.80±0.05 mm
	裸铜导体  BC
	黄色 Yellow

	2
	绝缘层 Insulation
	5.00±0.20 mm
	发泡聚乙烯 FPE
	白色 White

	3
	纵包 Folia
	5.20 mm
	铝箔 Al Foil
	银灰色 Silver gray

	4
	内屏蔽 Inner  shield
	密度：≥88%
	裸铜导体 BC
	黄色 Yellow

	5
	外屏蔽 Outer  shield
	密度：≥88%
	裸铜导体 BC
	黄色 Yellow

	6
	耐火带  Fire-resistant
	绕包  Wrapping
	云母带     Mica Tape
	褐色 Brown

	7
	外护层 Jacket
	7.80±0.50 mm
	低烟无卤 LSZH
	黑色 Black

	
	标志 Making
	SWP-50-5-2      ***m

	三、产品物理电气性能 Electrical physical and properties of product

	项目 Item
	单位 Unit
	典型值 Value

	电容 Capacitance
	pF/m
	79±2

	阻抗 Impedance
	Ω
	50±2

	速率 Velocity ratio
	%
	85

	弯曲半径 Bent radius
	mm
	50

	最大工作电压 Max voltage
	VMS
	3500

	最大工作频率 Max Frequency
	MHz
	2000

	温度范围 Temperature scope
	℃
	-20～+80

	20℃时最大衰减
Attenuation constant at
20℃（Max.）
	150MHz
	dB/100m
	8.00

	
	280MHz
	dB/100m
	10.90

	
	400MHz
	dB/100m
	13.00

	
	800MHz
	dB/100m
	19.20

	
	1200MHz
	dB/100m
	24.20

	
	1500MHz
	dB/100m
	27.50


